# Comforvinyl Silentia

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Comforvinyl Silentia is een gelaagde PVC vloer met een geïntegreerde geluiddempende rug. Die dempt het contactgeluid en maakt de vloer prettiger om op te lopen, zonder aparte ondervloer.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Comforvinyl Silentia. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Lijm: Eurocol 640 PVC Lijm. 3. PVC vloerbedekking: Comforvinyl Silentia, PVC-plank met geïntegreerde ondervloer.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Gelaagde PVC projectvloer met geïntegreerde geluiddempende rug |
| --- | --- |
| Voordeel | Contactgeluiddemping zonder aparte ondervloer, beperkte opbouwhoogte |
| Comfort | Zachter loopgevoel dan een dunne verlijmde PVC vloer |
| Ondergrond | In veel gevallen over een bestaande vloer te leggen |
| Toepassing | Appartementen, kantoren, zorg, scholen en hotels |
| Geluidseis | Opbouw af te stemmen op een eis uit splitsingsakte of bestek |
| Antislip | Per collectie, in overleg |
| Belasting | Wonen, kantoor, zorg en hotel |
| Laagdikte | per collectie, in overleg |
| Oppervlak | Gelaagde PVC planken met geluiddempende rug |
| Productdocumentatie | DoP en documentatie op aanvraag |
| Ingebruikname | Direct na het leggen |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Vlakke, droge en drukvaste ondergrond, vrij van stof, olie, vet en losse delen. Restvocht en vlakheid controleren voor aanvang; waar nodig egaliseren volgens het voorschrift van de fabrikant.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het verwerkingsvoorschrift van de fabrikant. Materiaal vooraf acclimatiseren in de ruimte; ondergrond- en omgevingstemperatuur volgens het technisch datablad.

# 7. Detaillering

Afwerking langs wanden met een plint, overgangen naar andere vloeren met een passend profiel, volgens afspraak met de opdrachtgever.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van restvocht en vlakheid van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op naden, aansluitingen en vlakheid. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.