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1. Omschrijving
Comforvinyl Terra is een PVC projectvloer met een natuurlijke houtlook. De warmte en het beeld van hout, met de reinigbaarheid en de belastbaarheid die een projectruimte nodig heeft.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforvinyl Terra. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Lijm: Eurocol 640 PVC Lijm. 3. PVC vloerbedekking: Comforvinyl Terra, PVC-plank (klik of lijm).
4. Prestatie-eisen
	Type
	PVC projectvloer met natuurlijke houtlook

	Uitstraling
	Houtnerf en kleurverloop in plankvorm

	Onderhoud
	Reinigbaar met dweil of schrobmachine, geen houtonderhoud

	Toepassing
	Winkels, showrooms, horeca, hotels, kantoren en zorg

	Ondergrond
	Vlakke, droge en schone ondergrond vereist

	Uitvoering
	Projectmatig, inclusief detailafwerking bij drempels, kozijnen en plinten

	Antislip
	Per collectie, in overleg

	Belasting
	Retail, horeca, kantoor en zorg

	Laagdikte
	per collectie, in overleg

	Oppervlak
	PVC planken met houtlook

	Productdocumentatie
	DoP en documentatie op aanvraag

	Ingebruikname
	Direct na het leggen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Vlakke, droge en drukvaste ondergrond, vrij van stof, olie, vet en losse delen. Restvocht en vlakheid controleren voor aanvang; waar nodig egaliseren volgens het voorschrift van de fabrikant.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het verwerkingsvoorschrift van de fabrikant. Materiaal vooraf acclimatiseren in de ruimte; ondergrond- en omgevingstemperatuur volgens het technisch datablad.
7. Detaillering
Afwerking langs wanden met een plint, overgangen naar andere vloeren met een passend profiel, volgens afspraak met de opdrachtgever.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van restvocht en vlakheid van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op naden, aansluitingen en vlakheid. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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