# PVC Looppad losliggend

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Het losliggende PVC looppad markeert een looproute zonder dat er iets aan de vloer verandert. Verplaatsbaar wanneer de route wijzigt en weg te nemen wanneer die verdwijnt.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type PVC Looppad losliggend. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Losliggend PVC looppad, verplaatsbaar |
| --- | --- |
| Toepassing | Tijdelijke en wisselende looproutes in productie, magazijn en logistiek |
| Voordeel | Geen ingreep in de vloerafwerking, later te verplaatsen of weg te nemen |
| Belasting | Bedoeld voor loopverkeer, niet voor rijdend intern transport |
| Ondergrond | Vlakke en schone ondergrond |
| Alternatief | Bij een definitieve route werken wij de markering in de vloerafwerking uit |
| Antislip | Per uitvoering, in overleg |
| Laagdikte | per uitvoering, in overleg |
| Oppervlak | Losliggend PVC in baan- of tegelvorm |
| Productdocumentatie | DoP en documentatie op aanvraag |
| Ingebruikname | Direct na het leggen |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Vlakke, droge en drukvaste ondergrond, vrij van stof, olie, vet en losse delen. Restvocht en vlakheid controleren voor aanvang; waar nodig egaliseren volgens het voorschrift van de fabrikant.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het verwerkingsvoorschrift van de fabrikant. Materiaal vooraf acclimatiseren in de ruimte; ondergrond- en omgevingstemperatuur volgens het technisch datablad.

# 7. Detaillering

Afwerking langs wanden met een plint, overgangen naar andere vloeren met een passend profiel, volgens afspraak met de opdrachtgever.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van restvocht en vlakheid van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op naden, aansluitingen en vlakheid. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.